|  | УТВЕРЖДАЮ _______________ «_____»______________ 20 г. |
| --- | --- |

ФОРМУЛЯР СОГЛАСОВАНИЯ

приема / передачи данных

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

г. Новосибирск

«СОГЛАСОВАНО»

|  | _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| (должность согласующего лица) | (подпись) | (Ф.И.О. согласующего лица) |
|  | М.П. | «__»__________ 20 г. |  |
|  |  | (дата) |  |
|  | _________________ |  |
| (должность согласующего лица) | (подпись) | (Ф.И.О. согласующего лица) |
|  | М.П. | «__»__________ 20 г. |  |
|  |  | (дата) |  |
| (должность согласующего лица) | (подпись) | (Ф.И.О. согласующего лица) |
|  | М.П. | «__»__________ 20 г. |  |
|  |  | (дата) |  |
| (должность согласующего лица) | (подпись) | (Ф.И.О. согласующего лица) |
|  | М.П. | «__»__________ 20 г. |  |
|  |  | (дата) |  |
| _______________________________ | _________________ | _____________________ |
| (должность согласующего лица) | (подпись) | (Ф.И.О. согласующего лица) |
|  | М.П. | «__»__________ 20 г. |  |
|  |  | (дата) |  |

Формуляр согласования приема / передачи данных согласно МЭК 60870-5-104

Выбранные параметры обозначаются в белых прямоугольниках следующим образом:

- Функция или ASDU не используется.

- Функция или ASDU используется, как указано в настоящем стандарте (по умолчанию). С точки зрения ОИК - передача.

- Функция или ASDU используется в обратном режиме. С точки зрения ОИК приём

- Функция или ASDU используется в стандартном и обратном режимах.

Текстовые описания параметров, не применяемые в настоящем стандарте, зачеркиваются, и соответствующие прямоугольники обозначаются черным цветом.

Примечание: Кроме того, полная спецификация системы может потребовать осуществления индивидуального выбора некоторых параметров для некоторых частей системы, таких как индивидуальный выбор коэффициента масштабирования для индивидуально адресуемых значений измеряемых величин.

1. Система или устройство

(Параметр, характерный для системы; указывает на определение системы или устройства, маркируя один из нижеследующих прямоугольников знаком "X")

- Определение контролирующей станции (первичный - master)

- Определение контролируемой станции (вторичный - slave)

2. Конфигурация сети

(Параметр, характерный для сети; все используемые структуры должны маркироваться знаком "X")

|  | - Точка-точка |  | - Магистральная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Радиальная точка-точка |  | - Многоточечная радиальная |

3. Физический уровень

(Параметр, характерный для сети; все используемые интерфейсы и скорости передачи данных маркируются знаком "X")

Скорости передачи (направление управления)

| Несимметричные цепи обмена V.24/V.28 стандартные - 100 бит/с - 200 бит/с - 300 бит/с - 600 бит/с - 1200 бит/с | Несимметричные цепи обмена V.24/V.28, рекомендуемые при скорости более 1200 бит/с - 2400 бит/с - 4800 бит/с - 9600 бит/с | Симметричные цепи обмена Х.24/Х.27 - 2400 бит/с - 56000 бит/с - 4800 бит/с - 64000 бит/с - 9600 бит/с - 19200 бит/с - 38400 бит/с |
| --- | --- | --- |

Скорости передачи (направление контроля)

| Несимметричные цепи обмена V.24/V.28 стандартные - 100 бит/с - 200 бит/с - 300 бит/с - 600 бит/с - 1200 бит/с | Несимметричные цепи обмена V.24/V.28, рекомендуемые при скорости более 1200 бит/с - 2400 бит/с - 4800 бит/с - 9600 бит/с | Симметричные цепи обмена Х.24/Х.27 - 2400 бит/с - 56000 бит/с - 4800 бит/с - 64000 бит/с - 9600 бит/с - 19200 бит/с - 38400 бит/с |
| --- | --- | --- |

4. Канальный уровень

(Параметр, характерный для сети; все используемые опции маркируются знаком X) В настоящем отандарто попользуются только формат кадра FT 1.2, управляющий оимвол 1 и фиксированный интервал времени ожидания.

| Передача по каналу - Балансная передача - Небалансная передача Длина кадра - Максимальная длина L (число байт) | Адресное поле канального уровня - Отсутствует (только при балансной передаче) - Один байт - Два байта - Структурированное - Неструктурированное |
| --- | --- |

При использовании небалансного канального уровня следующие типы ASDU возвращаются при сообщениях класса 2 (низкий приоритет) с указанием причин передачи:

- Стандартное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом:

| Идентификатор типа | Причина передачи |
| --- | --- |
| 9, 11, 13, 21 | <1> |

- Специальное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом:

| Идентификатор типа | Причина передачи |
| --- | --- |

5. Прикладной уровень

Режим передачи прикладных данных

В настоящем стандарте используется только режим 1 (младший байт передается первым) как определено в МЭК 60870-5-4, (подпункт 4.10).

Общий адрес ASDU

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)

- Один байт 	 - Два байта

Адрес объекта информации

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)

- Один байт 	 - Структурированный

- Два байта 	 - Неструктурированный

- Три байта

Максимальная длина APDU для системы 253 байт.

Причина передачи

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)

- Один байт 	 - Два байта (с адресом источника).

Адрес источника не используется

Выбор стандартных ASDU

Информация о процессе в направлении контроля

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| <1> | := Одноэлементная информация | M_SP_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <2> | := Одноэлементная информация с меткой времени (3 байта) | M_SP_TA_1 |
| <3> | := Двухэлементная информация | M_DP_NA_1 |
| <4> | := Двухэлементная информация с меткой времени (3 байта) | M_DP_TA_1 |
| <5> | := Информация о положении отпаек | M_ST_NA_1 |
| <6> | := Информация о положении отпаек с меткой времени | M_ST_TA_1 |
| <7> | := Строка из 32 бит | M_BO_NA_1 |
| <8> | := Строка из 32 бит с меткой времени | M_BO_TA_1 |
| <9> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение | M_ME_NA_1 |
| <10> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение (2 байта) с меткой времени (3 байта) | M_ME_TA_1 |
| <11> | := Значение измеряемой величины, масштабированное значение | M_ME_NB_1 |
| <12> | := Значение измеряемой величины, масштабированное значение (2 байта) с меткой времени (3 байта) | M_ME_TB_1 |
| <13> | := Значение измеряемой величины, короткий формат плавающей запятой (4 байта) | M_ME_NC_1 |
| <14> | := Значение измеряемой величины, короткий формат плавающей запятой (4 байта) с меткой времени (3 байта) | M_ME_TC_1 |
| <15> | := Интегральные суммы | M_IT_NA_1 |
| <16> | := Интегральные суммы с меткой времени | M_IT_TA_1 |
| <17> | := Действие устройств защиты с меткой времени | M_EP_TA_1 |
| <18> | := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени | M_EP_TB_1 |
| <19> | := Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени | M_EP_TC 1 |
| <20> | := Упакованная одноэлементная информация с определением изменения состояния | M_PS NA 1 |
| <21> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества | M_ME_ND_1 |
| <30> | := Одноэлементная информация с меткой времени CP56Время 2а | M_SP_TB_1 |
| <31> | := Двухэлементная информация с меткой времени CP56Время 2а | M_DP_TB_1 |
| <32> | := Информация о Положении отпаек с меткой времени CP56Время 2а | M_ST_TB_1 |
| <33> | := Строка из 32 битов с меткой времени CP56Время 2а | M_BO_TB_1 |
| <34> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени CP56Время 2а | M_ME_TD_1 |
| <35> | := Значение измеряемой величины, масштабированное значение c меткой времени CP56Время 2а | M_ME_TE_1 |
| <36> | := Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Время 2а | M_ME_TF_1 |
| <37> | := Интегральные суммы с меткой времени CP56Время 2а | M_IT_TB_1 |
| <38> | := Действие устройств защиты с меткой времени CP56Время 2а | M_EP_TD_1 |
| <39> | := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени CP56Время 2а | M_EP_TE_1 |
| <40> | := Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени CP56Время 2а | M_EP_TF_1 |

Информация о процессе в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип  информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| <45> | := Однопозиционная команда | C_SC_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <46> | := Двухпозиционная команда | C_DC_NA_1 |
| <47> | := Команда пошагового регулирования | C_RC_NA_1 |
| <48> | := Команда уставки, нормализованное значение | C_SE_NA_1 |
| <49> | := Команда уставки, масштабированное значение | C_SE_NB_1 |
| <50> | := Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой | C_SE_NC_1 |
| <51> | := Строка из 32 бит | C_BO_NA_1 |
| <58> | := Однопозиционная команда с меткой времени CP56Время 2а | C_SC_TA_1 |
| <59> | := Двухпозиционная команда с меткой времени CP56Время 2а | C_DC_TA_1 |
| <60> | := Команда пошагового регулирования с меткой времени CP56Время 2а | C_RC_TA_1 |
| <61> | := Команда уставки, нормализованное значение с меткой времени CP56Время 2а | C_SE_TA_1 |
| <62> | := Команда уставки, масштабированное значение с меткой времени CP56Время 2а | C_SE_TB_1 |
| <63> | := Команда уставки, короткое значение с плавающей запятой с меткой времени CP56Время 2а | C_SE_TC_1 |
| <64> | := Строка из 32 бит с меткой времени CP56Время 2а | C_BO_TA_1 |

Информация о системе в направлении контроля

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| <70> | := Окончание инициализации | C_SC_NA_1 |
| --- | --- | --- |

Информация о системе в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип  информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| <100> | := Команда опроса | C_IC_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <101> | := Команда опроса счетчиков | C_CI_NA_1 |
| <102> | := Команда чтения | C_RD_NA_1 |
| <103> | := Команда синхронизации времени | C_CS_NA_1 |
| <104> | := Тестовая команда | C_TS_NA_1 |
| <105> | := Команда сброса процесса | С_RP_NA_1 |
| <106> | := Команда определения запаздывания | C_CD_NA_1 |
| <107> | := Тестовая команда с меткой времени | C_TS_TA_1 |

Передача параметра в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип  информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| <110> | := Параметр измеряемой величины, нормализованное значение | P_ME_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <111> | := Параметр измеряемой величины, масштабированное значение | P_ME_NB_1 |
| <112> | := Параметр измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой | P_ME_NC_1 |
| <113> | := Активация параметра | P_AC_NA_1 |

Пересылка файла

(Параметр, характерный для станции; каждый тип  информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R – если используется только в обратном направлении, знаком B – если используется в обоих направлениях)

|  | <120> | := Файл готов | F_FR_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <121> | := Секция готова | F_SR_NA_1 |
|  | <122> | := Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции | F_SC_NA_1 |
|  | <123> | := Последняя секция, последний сегмент | F_LS_NA_1 |
|  | <124> | := Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции | F_AF_NA_1 |
|  | <125> | := Сегмент | F_SG _NA_1 |
|  | <126> | := Директория {пропуск или Х; только в направлении контроля (стандартном)} | F_DR_TA_1 |

Назначение идентификатора типа и причины передачи

(Параметр, характерный для станции)

| ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА | Причина передачи |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20-36 | 37- 41 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| <1> | M_SP_NA_1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| <2> | M_SP_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> | M_DP_NA_1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| <4> | M_DP_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <5> | M_ST_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <6> | M_ST_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <7> | M_BO_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <8> | M_BO_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <9> | M_ME_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <10> | M_ME_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <11> | M_ME_NB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <12> | M_ME_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <13> | M_ME_NC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| <14> | M_ME_TC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <15> | M_IT_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <16> | M_IT_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <17> | M_EP_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <18> | M_EP_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <19> | M_EP_TC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <20> | M_PS_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <21> | M_ME_ND_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <30> | M_SP_TB_1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <31> | M_DP_TB_1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <32> | M_ST_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <33> | M_BO_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <34> | M_ME_TD_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <35> | M_ME_TE_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <36> | M_ME_TF_1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <37> | M_IT_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <38> | M_EP_TD_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <39> | M_EP_TE_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <40> | M_EP_TF_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <45> | C_SC_NA_1 |  |  |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <46> | C_DC_NA_1 |  |  |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <47> | C_RC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <48> | C_SE_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <49> | C_SE_NB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50> | C_SE_NC_1 |  |  |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <51> | C_BO_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <58> | C_SC_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <59> | C_DC_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <60> | C_RC_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <61> | C_SE_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <62> | C_SE_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <63> | C_SE_TC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <64> | C_BO_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <70> | M_EI_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <100> | C_IC_NA_1 |  |  |  |  |  | X | X | Х | Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| <101> | C_CI_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <102> | C_RD_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <103> | C_CS_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <104> | C_TS_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <105> | C_RP_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <106> | C_CD_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <107> | C_TS_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <110> | P_ME_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <111> | P_ME_NB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <112> | P_ME_NC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <113> | P_AC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <120> | F_FR_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <121> | F_SR_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <122> | F_SC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <123> | F_LS_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <124> | F_AF_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <125> | F_CG_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <126> | F_DR_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Пустая или проставляется Х |

Обозначения:

серые прямоугольники – опция не требуется;

черный прямоугольник – опция, не разрешенная в настоящем стандарте;

пустой прямоугольник – сочетание в данной реализации не используется.

Маркировка используемых сочетаний Идентификатора типа и Причины передачи:

X – сочетание используется в направлении, как указано в настоящем стандарте;

R – сочетание используется в обратном направлении

B – сочетание используется в стандартном и обратном направлениях.

## 6. Основные прикладные функции

Инициализация станции

(Параметр, характерный для станции; если функция используется, то прямоугольник маркируется знаком X)

|  | - Удаленная инициализация вторичной станции |
| --- | --- |

Циклическая передача данных

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Циклическая передача данных |
| --- | --- |

Процедура чтения

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Процедура чтения |
| --- | --- |

Спорадическая передача (Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| X | - Спорадическая передача |
| --- | --- |

Адаптивно-циклическая передача (Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Адаптивно-циклическая передача |
| --- | --- |

Дублированная передача объектов информации при спорадической причине передачи

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если оба типа – Type ID без метки времени и соответствующий Type ID с меткой времени - выдаются в ответ на одиночное спорадическое изменение в контролируемом объекте).

Следующие идентификаторы типов, вызванные одиночным изменением состояния объекта информации, могут передаваться последовательно. Индивидуальные адреса объектов информации, для которых возможна дублированная передача, определяются в проектной документации.

|  | - Одноэлементная информация M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1, M_PS_NA_1 |
| --- | --- |
|  | - Двухэлементная информация M_DP_NA_1, M_DP TA 1, M_DP_TB_1 |
|  | - Информация о Положении отпаек M_ST_ NA_1, M_ST_TA_1, M_ST_TB_ 1 |
|  | - Строка из 32 бит M_BO_NA_1, M_BO_TA_1, M_BO_TB_1 (если определено для конкретного проекта, см. 7.2.1.1) |
|  | - Измеряемое значение, нормализованное M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ ND_1, M_ME_TD_1 |
|  | - Измеряемое значение, масштабированное M_ME_NB_1, M_ME_TB_1, M_ME_TE_1 |
|  | - Измеряемое значение, короткий формат с плавающей запятой M_ME_NC_1, M_ME_TC_1, M_ME_TF_1 |

Опрос станции

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

| X | - Общий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Группа 1 |  | - Группа 7 |  | - Группа 13 |
|  | - Группа 2 |  | - Группа 8 |  | - Группа 14 |
|  | - Группа 3 |  | - Группа 9 |  | - Группа 15 |
|  | - Группа 4 |  | - Группа 10 |  | - Группа 16 |
|  | - Группа 5 |  | - Группа 11 |  | - Адреса или типы объектов информации, принадлежащих каждой группе, должны быть приведены в отдельной таблице в проектной документации на систему. |
|  | - Группа 6 |  | - Группа 12 |  |  |

Синхронизация времени

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Синхронизация времени опционально |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Передача команд

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Прямая передача команд |
| --- | --- |
|  | - Прямая передача команд уставки |
|  | - Передача команд с предварительным выбором |
|  | - Передача команд уставки с предварительным выбором |
|  | - Использование C_SE_ACTTERM |
|  | - Нет дополнительного определения длительности выходного импульса |
|  | - Короткий импульс (длительность определяется системным параметром на КП) |
|  | - Длинный импульс (длительность определяется системным параметром на КП) |
|  | - Постоянный выход |

Передача интегральных сумм

(Параметр, характерный для станции или объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Режим A: Местная фиксация со спорадической передачей |
| --- | --- |
|  | - Режим B: Местная фиксация с опросом счетчика |
|  | - Режим C: Фиксация и передача при помощи команд опроса счетчика |
|  | - Режим D: Фиксация командой опроса счетчика, фиксированные значения сообщаются спорадически |

|  | - Считывание счетчика |
| --- | --- |
|  | - Фиксация счетчика без сброса |
|  | - Фиксация счетчика со сбросом |
|  | - Сброс счетчика |

|  | - Общий запрос счетчиков |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Запрос счетчиков группы 1 | Адреса объектов информации, принадлежащих каждой группе, должны быть показаны в отдельной таблице |
|  | - Запрос счетчиков группы 2 |  |
|  | - Запрос счетчиков группы 3 |  |
|  | - Запрос счетчиков группы 4 |  |

Загрузка параметра

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Пороговое значение величины |
| --- | --- |
|  | - Коэффициент сглаживания |
|  | - Нижний предел для передачи значений измеряемой величины |
|  | - Верхний предел для передачи значений измеряемой величины |

Активация параметра

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Активация/деактивация постоянной циклической или периодической передачи адресованных объектов |
| --- | --- |

Процедура тестирования

(Параметр, характерный для станции, маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении знаком, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Процедура тестирования |
| --- | --- |

Пересылка файлов

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется)

Пересылка файлов в направлении контроля

|  | - Прозрачный файл |
| --- | --- |
|  | - Передача данных о повреждениях от аппаратуры защиты |
|  | - Передача последовательности событий |
|  | - Передача последовательности регистрируемых аналоговых величин |

Пересылка файлов в направлении управления

|  | - Прозрачный файл |
| --- | --- |

Фоновое сканирование

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | Фоновое сканирование |
| --- | --- |

Получение задержки передачи

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

|  | - Получение задержки передачи |
| --- | --- |

Определение таймаутов

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечания | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 | 30 с | Тайм-аут при установлении соединения | 30 |
| t1 | 15 с | Тайм-аут при посылке или тестировании APDU | 15 |
| t2 | 10 с | Тайм-аут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с данными t2<t1 | 10 |
| t3 | 20 с | Таймаут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя | 20 |

Максимальный диапазон значений для всех тайм-аутов равен: от 1 до 255с с точностью 1 с.

Максимальное число k неподтвержденных APDU формата I и последних подтверждающих APDU (w)

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечания | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| k | 12 APDU | Максимальная разность переменной состояния передачи и номера последнего подтвержденного APDU | 12 (Настраивается) |
| w | 8 APDU | Последнее подтверждение после приема w APDU формата I | 8 (Настраивается) |

Максимальный диапазон значений k: от 1 до 32767 = (215-1) APDU с точностью до 1 APDU.

Максимальный диапазон значений w: от 1 до 32767 APDU с точностью до 1 APDU (Рекомендация: значение w не должно быть более двух третей значения k).

Номер порта

| Параметр | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Номер порта | 2404 | Настраивается |

# Footnotes

Формуляр составлен на основе п.9 МЭК 60870-5-104:2004, который определен в соответствии с МЭК 60870-5101:2006 и расширен параметрами, используемыми в МЭК 60870-5-104:2004.

2 Под параметрами, не применяемыми в настоящем стандарте, понимаются конфигурации МЭК 60870-5-101 не наследуемые в МЭК 60870-5-104.

Причины передачи:

- - периодический \ циклический (рег/сус)

- - фоновый опрос (back)

- - самопроизвольная передача (spont)

- - сообщение об инициализации (init)

- - запрос (req)

- - активация (act)

- - подтверждение активации (actcon)

- - деактивация (deact)

- - подтверждение деактивации (deactcon)

10	- прерывание активации (actterm)
11	- ответ на дистанц. команду (retrem)

- - ответ на локальную команду (retloc)

- - передача файлов (file)

20-36 - ответ на команду опроса станции (inrogen, inro 1 - inro 16)

37-41 - ответ на запрос счетчиков (reqcogen, reqco1 - reqco4)

- - неизвестный тип идентификатора

- - неизвестная причина передачи

- - неизвестный общий адрес ASDU

- - неизвестный адрес объекта информации

(Причины 14-19 и 42-43 зарезервированы ГОСТ для дальнейших расширений, причины 48-63 определены ГОСТ как – для специальных применений (частотный диапазон), 0 - не используется)

Адаптивно-циклическая передача – расширение ОИК СК-200х в рамках циклической и спорадической передачи.

На внешней стороне под группой 1 рекомендуется определять опрос ТС.

На внешней стороне под группой 2 рекомендуется определять опрос ТИ.

# Text boxes

Х

B

R

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X